## µDX - CONTROLADOR PROGRAMÁVEL PESSOAL

## Parte 2

## Introdução

Neste artigo descreveremos a programação do µDX e algumas aplicações. O controlador programável µDX é programado através de um programa chamado PG (programador gráfico), que acompanha o equipamento. Este programa roda em ambiente DOS (versão 3.0 ou mais recente) e necessita de microcomputador AT 286, 386 ou 486 (não funciona corretamente em PC-XT, devido à velocidade muito lenta destes computadores). Além disso, deve ser instalado no computador um mouse e o vídeo precisa ser VGA (monocromático ou colorido). O computador é conectado ao µDX (ou à uma rede DXNET com vários µDX)  através de um cabo adequado (que também acompanha o µDX) ligado à porta paralela do PC.

O programa PG é um ambiente para desenvolver aplicações para o µDX de forma gráfica e amigável. Assim, não existem linhas de programação nem instruções, mas blocos ("ícones") que são interligados, como se fossem componentes elétricos reais. Todas as operações são feitas através do mouse, com poucas intervenções do teclado.

## Como Programar

Ao rodarmos o programa PG surge a tela de apresentação. Ao pressionar qualquer tecla esta tela é substituída pela tela principal do programa:

Nesta tela notamos, à direita, uma série de desenhos que representam os diferentes "componentes" que irão formar o "circuito" a ser transmitido para o µDX. A área livre à esquerda é onde o "circuito" é montado. Basta capturar com o mouse os blocos existentes e ir montando o circuito.

Por exemplo, se quisermos fazer um relé temporizado que, uma vez ativado, fique ligado durante 10 segundos, independentemente da entrada, desenhamos:

Note que a entrada utilizada é E1 e a saída, S1. Se transmitirmos este programa ao µDX, cada vez que for energizada a entrada E1 a saída será acionada durante 10 segundos. Foi utilizado o bloco de monoestável programado para 10 segundos. Para transmitir o programa basta conectar o µDX à porta paralela do microcomputador via cabo próprio (acompanha o µDX) e entrar na janela <µDX> existente na tela principal. Esta tecla abre uma janela com várias opções, entre elas compilação do programa e transmissão para o µDX:

## Descrição dos Blocos

## Entrada

O µDX possui 4 entradas que podem ser utilizadas através deste símbolo (E1 à E4). Estas entradas permitem até 48 V diretamente. Além disso, tem alta impedância (10K),        permitindo sensores de baixo "fan-out"(baixa capacidade de corrente de saída).

## Saída

As saídas do µDX (S1 à S4) acionam relés, capazes de comandar até 1000 W. Está disponível tanto o contato direto quanto o reverso do relé.

## Chave NA

A Chave NA (normalmente aberta) só permite a passagem de sinal por ela caso o nodo de controle (linha pontilhada) esteja ligado, fechando a chave (similar a uma chave interruptora comum).

## Chave NF

A chave NF (normalmente fechada) permite a passagem de sinal caso não esteja acionada via nodo de controle (linha pontilhada). É similar as chaves usadas em porta de geladeira, que quando pressionadas (nodo de controle ativado) interrompem a passagem de energia elétrica.

## Relógio

Este bloco permite disparar um processo em um determinado horário. É possível especificar dia da semana, hora e minuto. Graças ao relógio interno do µDX, ele sabe que horas são e qual o dia da semana atual. Note o nodo de controle pontilhado, à esquerda. Este nodo deve estar ativo para que o nodo de saída ligue no horário determinado.

## Monoestável

O bloco de monoestável simula exatamente esta função elétrica, ou seja, ao acionar o nodo de entrada o nodo de saída é mantido acionado durante o tempo especificado, independentemente do nodo de entrada. Assim, é possível gerar pulsos de saída desde décimos de segundo até dias.

## Atraso

O atraso liga o nodo de saída depois de transcorrido o tempo especificado. Pode ser usado em um alarme, por exemplo, para permitir ao proprietário um tempo, após a detecção,  para desligar o sistema antes de seu disparo.

Função

Este bloco manipula variáveis internas (podemos ter até 16 variáveis de 8 bits no programa). As funções permitidas são soma, subtração, mover valor, deslocamento de bit à direita ou à esquerda e operações lógicas como AND, OR e XOR. Além disso, este bloco permite testes como se a variável é maior ou menor que determinado valor e teste de bit.

DXNET

Este é o bloco que permite a intercomunicação com vários µDX utilizando-se a rede local DXNET. Com ele podemos transferir o estado de uma ligação (ativa ou desativa) ou o valor de uma variável de um µDX para qualquer outro µDX. Com este recurso, pode-se fazer programas bastante complexos apenas distribuindo as tarefas entre os vários controladores ligados em rede.

## Expansão

O bloco de expansão acessa o conector de expansão existente no µDX que, através de circuitos opcionais, permite aumentar o número de entradas e saídas de 4 de cada para 12 de cada ou a instalação de teclado/display para entrada de dados.

## Energia

Este bloco permite forçar a ativação de determinada linha. Assim, ele equivale a ligar esta linha ao positivo do circuito. Por exemplo, o bloco de relógio tem uma linha de controle que deve estar ativa para permitir seu funcionamento. Se quisermos que o relógio funcione constantemente basta conectar a sua linha de controle um bloco de energia.

## Rótulo

O rótulo permite conectar dois pontos do programa sem a necessidade de puxar uma linha de um ponto ao outro. Isto é útil em programas complexos, em que há dificuldade para efetuar todas as ligações. Funciona como um "label" em linguagens tradicionais.

## Nodo EL

Este interessante bloco produz um pulso na saída sempre que o µDX é energizado pela rede elétrica (note que há necessidade das pilhas internas neste caso, já que o programa deve estar rodando mesmo com a falta de energia elétrica). Com isso, o programa pode tomar alguma providência necessária para reiniciar o processo a partir do retorno da rede elétrica.

## Nodo ED

Este bloco efetua a mesma função do bloco anterior, só que o pulso é gerado ao faltar energia elétrica. Uma aplicação seria para avisar outros µDX da rede DXNET de que faltou energia elétrica a determinado µDX ( note que o programa e a comunicação em rede não necessitam de rede elétrica para seu funcionamento, basta estar instaladas as pilhas internas).

## Pulso

Este bloco opera exatamente da mesma forma que o de atraso, exceto que o atraso mantém a saída ligada (após o tempo de atraso especificado) enquanto a entrada estiver ligada e o pulso produz apenas um pulso (de 1/16, 1/32 ou 1/64 de segundo, conforme o bloco µDX) na saída.

## Oscilador

Este bloco produz pulsos constantemente na saída, espaçados por um intervalo de tempo programável. Permite piscar lâmpadas ou acionar de forma intermitente sirenes de alarme, por exemplo.

## Inversor

A chave inversora é, na verdade, uma chave NF com a entrada ligada diretamente à fonte positiva. Assim, se o controle estiver desativo sua saída estará ativa e vice-versa, produzindo a inversão de sinal.

## PWMin

Este bloco de instrução permite que o µDX converta um sinal modulado em largura de pulso para um valor de 8 bits a ser guardado em uma variável do programa. Este bloco possibilita a leitura de sinais analógicos, pois efetua a conversão analógico para digital (A/D de 8 bits). Com um circuito usando o tradicional timer 555 e poucos componentes adicionais pode-se monitorar tensões, temperatura, etc.

## Biestável

Este é o popular "flip-flop", ou seja, a cada borda de subida do sinal de entrada sua saída troca de estado. Com ele podemos memorizar algum estado (flag) no programa ou dividir a freqüência de saída de um oscilador.

## Bloco µDX

Este bloco sempre está presente no canto esquerdo superior do vídeo. Serve para indicar qual o endereço na rede local DXNET (note que podemos ligar até 15 µDX em rede) e a duração do ciclo. O ciclo de execução pode ser programado para 1/16, 1/32 ou 1/64 de segundo.

## Exemplos de Aplicações

Vamos tentar mostrar algumas aplicações do µDX. O objetivo aqui é dar uma idéia da facilidade de programação e suas particularidades. Uma aplicação particular possivelmente seria melhor satisfeita com um programa específico para ela, elaborado pelo usuário. Note que, devido à programação ser por blocos, é muito fácil ter mais de um processo sendo controlado pelo mesmo µDX. Basta desenhar o diagrama de controle de cada processo independentemente na tela do computador. A tela real de programação é bem maior que a área visível de tela, pois o programa permite "scroll" (mover a tela para cima ou para baixo). Assim, é possível, com o mesmo µDX, por exemplo, controlar a irrigação de jardim, o alarme residencial e ainda um simulador de presença para quando o proprietário se ausenta.

## Alarme

O esquema abaixo permite o controle de alarme. Note os sinais de entrada: E1, E2 e E3. E1 dispara o alarme com retardo de 10 segundos. Esta entrada pode ser ligada à um sensor magnético (reed-switch) ligado na porta de entrada da residência. Assim, o proprietário tem 10 segundos para desativar o alarme após entrar em casa, antes que este dispare. A entrada E2 dispara o alarme imediatamente. Esta entrada pode sensoriar todas as outras aberturas (janelas, outras portas) através de sensores magnéticos colocados em série. Caso qualquer um deles se abrir o alarme será disparado. Por fim, E3 ativa o alarme. Esta entrada deve ser ligada a uma chave, permitindo ligar o alarme. A saída S1 é usada para acionar uma buzina ou sirene de forma intermitente (0,25 s ligado e 0,25 s desligado). Uma vez disparado, o alarme "toca" durante 1 minuto e depois se rearma. Note que foram usados apenas 8 blocos para elaborar este programa (entradas e saídas não são contadas como blocos). Como o limite de blocos para o µDX série 100 é de 127, podemos tornar o alarme muito mais complexo ou colocar outros programas para rodar simultaneamente no mesmo µDX!

## Irrigação de Jardim

Este programa permite irrigar automaticamente o jardim de uma residência. Note que a entrada 2 foi utilizada como sensor de umidade (o esquema do sensor acompanha o manual do equipamento). Caso seja detectado que a grama está seca, as 18:30 todos os dias o µDX liga durante 5 segundos um alarme sonoro ligado à S1(avisando que o sistema de irrigação vai ser ativado e, portanto, se existirem pessoas por perto elas devem se retirar). Após os 5 segundos, o sistema ainda aguarda 10 segundos adicionais e fecha o relé S2. S2 deve estar ligado a uma válvula solenóide (similar as usadas em máquinas de lavar roupa para admissão de água) para abrir a água. Esta permanece ativa durante 10 minutos.

## Controle de Temperatura

Este programa demonstra como manipular variáveis com o µDX. O programa lê o valor de temperatura (ou outra grandeza) através de modulação de largura de pulso na entrada 3, usando o circuito com o timer 555 (o esquema elétrico deste modulador acompanha o manual do µDX, e este circuito pode ser fornecido pela DEXTER), e coloca o valor lido na variável v0. Se v0 for maior que 100  v1 assume valor 1, fechando o relé S1. Se v0 for menor que 90, v1 assume valor 0 desligando a saída S1. Note que se trata de um controle ON-OFF com histerese, pois se v0>100 o relé irá ligar e só irá desligar se v0<90. Portanto, temos uma histerese de 10. O valor de v0 pode ter correspondência direta com o valor de temperatura (ou seja , v0=100 significa que estamos detectando 100 graus celius) desde que o circuito externo seja calibrado corretamente. O bloco de expansão utilizado no programa permite ler o valor de v0 em um display ligado à porta de expansão do µDX.

Claudio Richter 23/04/94

Revisão em 26/03/96

DEXTER Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Av. Pernambuco, 1328, cj. 309   CEP:90240-001   Porto Alegre   RS

Fone/Fax: (051) 343-2378